长春市2022年第三季度生活饮用水

检测情况通报

2022年第三季度，长春市疾病预防控制中心检测生活饮用水水样20份，其中城市水15份，农村集中式供水3份，农村分散式供水2份。

检测指标：微生物指标4项（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌），毒理指标9项（砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷），感官性状和一般化学指标15项（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量），消毒剂指标1项（游离余氯），非常规指标1项（氨氮）。

经长春市疾病预防控制中心实验检测，按国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）判定，20份水样全部合格。

附表：2022年第三季度生活饮用水水质检测结果一览表

2022年10月8日

附表：长春市2022年第三季度生活饮用水水质检测结果一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采样地点** | **辖区** | **类型** | **消毒方式** | **检测项目** | **检测结果** |
| 1 | 凯撒花园小区 | 南关区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 2 | 大鹅岛绿色生态美食园 | 南关区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 3 | 大连慧丰海鲜自助料理 | 南关区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 4 | 丹东小区 | 宽城区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 5 | 盛华庭小区 | 宽城区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 6 | 南湖宾馆 | 朝阳区 | 城市水 | 二氧化氯 | 30项 | 合格 |
| 7 | 名门饭店 | 朝阳区 | 城市水 | 氯化消毒 | 30项 | 合格 |
| 8 | 力旺东玺台小区 | 二道区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 9 | 吉林大药房正阳街店 | 绿园区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 10 | 福源蒸饺 | 绿园区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 11 | 东北师范大学华蕴实验学校 | 净月区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 12 | 莲花印象小区 | 莲花山区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 13 | 中海紫御华府小区 | 经开区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 14 | 安华美域小区 | 经开区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 15 | 阳光城小区 | 长春新区 | 城市水 | 液氯 | 30项 | 合格 |
| 16 | 莲花雅居小区 | 莲花山区 | 农村集中式供水 | 紫外线 | 29项 | 合格 |
| 17 | 劝农山镇同心村李家屯 | 莲花山区 | 农村集中式供水 | 紫外线 | 29项 | 合格 |
| 18 | 四家乡105中学 | 莲花山区 | 农村集中式供水 | 紫外线 | 29项 | 合格 |
| 19 | 朝阳区永春镇 | 朝阳区 | 农村分散式供水 | 未消毒 | 29项 | 合格 |
| 20 | 经开区兴隆山镇 | 经开区 | 农村分散式供水 | 未消毒 | 29项 | 合格 |